## 参考様式(※機器更新事業を実施する場合)
令和４年度二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業) 機器表
補助事業者： |  |  | 物件名
現在、浄化槽に設置されている全ての電動機器（モーターを用いた機器）と、それらの申請時点(事業前)における運転状況は以下のとおりである。
※今回事業で更新しない機器も含めて、当該浄化槽に設置されている全ての電動機器を記載する。
※ 機器の一覧が掲載された浄化槽の図面がある場合は運転状況の補足をした上で代替書類としても良い。
機種名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 （口径、出力、吐出量など) | 台数 | 備考（申請時点での運転状況）
※欄が不足する場合は様式を引き伸ばして使用する。

## 参考様式(既設※浄化槽本体交換事業を実施する場合のみ)
令和４年度二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業) 機器表 (既設浄化槽)
補助事業者： |  |  | 物件名
現在、浄化槽に設置されている全ての電動機器（モーターを用いた機器）と、それらの現時点(事業前)における運転状況は以下のとおりである。
機種名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考（運転方法）
※欄が不足する場合は様式を引き伸ばして使用する。

## 参考様式(新設※浄化槽本体交換事業を実施する場合のみ)
令和４年度二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業) 機器表(新設浄化槽)
補助事業者： |  |  | 物件名
新設浄化槽に設置予定の電動機器（モーターを用いた機器）全てと、それらの運転予定は以下のとおりである。
機種名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考（運転方法）
※欄が不足する場合は様式を引き伸ばして使用する。

## 記入例
令和４年度二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金(浄化槽システムの脱炭素化推進事業) 機器表
補助事業者： | 〇〇株式会社 |  | 物件名 | □□事業所
現在、浄化槽に設置されている全ての電動機器（モーターを用いた機器）と、それらの現時点(事業前)における運転状況は以下のとおりである。
機種名称 | メーカー名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 備考（運転方法）
ばっ気ブロワ | Amida Co. | AD-101 | 40Ａ×1.390m３/分×0.03MPa×2.2kW 全カバー | 3 | 2台同時交互運転
逆洗ブロワ | Amida Co. | BC-201 | 40Ａ×1.390m３/分×0.03MPa×2.2kW 全カバー | 1 | タイマーによる間欠運転
攪拌ブロワ | 九条工業 | DDD-300 | 20Ａ×0.195ｍ３/分×0.03MPa×0.25kW ベルトカバー | 1 | 連続運転
微細目スクリーン | SAI Electronics | E-40 | 2.5mm目×27ｍ３/h×0.1kW | 1 | 調整ポンプに連動
調整ポンプ | 虎狼製作所 | F-501 | 40Ａ×0.130ｍ３/分×3.0ｍ×0.15kW 着脱装置 | 2 | フロートスイッチによる交互運転、同時運転
放流ポンプ | 虎狼製作所 | G-601 | 40Ａ×0.170ｍ３/分×4.0ｍ×0.25kW | 2 | フロートスイッチによる交互運転、同時運転
洗浄ポンプ | 虎狼製作所 | H-701 | 40Ａ×0.130ｍ３/分×3.0m×0.15kW | 1 | タイマーによる間欠運転
原水ポンプ | 虎狼製作所 | I-501 | 40Ａ×0.155ｍ３/分×4.5ｍ×0.25kＷ 着脱装置 | 2 | フロートスイッチによる交互運転、同時運転
※欄が不足する場合は様式を引き伸ばして使用する。