## 別紙1-p.1
別紙1 省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業 実施計画書
事業の種別 | 101人槽以上の旧構造基準型既設大型浄化槽に係る本体交換事業
1. 事業主体とその実施体制
事業主体 | 法人・団体名
事業の実務を担う事業所 | 事業所名
事業実施の代表者 | 氏名 |  | 役職
| 電話番号 |  | FAX
| E-mailアドレス |  | 所在地
事業実施の担当者 | 氏名 |  | 役職
(各通知文書やそれに係る連絡についての窓口となる方)
| 電話番号 |  | FAX
| E-mailアドレス |  | 所在地(郵便物等送付先)
事業の実施場所 (浄化槽設置場所) | 工事現場の住所・施設名等
2. 事業実施のスケジュール
事業実施のスケジュール
| 交付申請予定日 | 月 日 | (交付申請受付から決定までは、通常約30日)
↓
| 交付決定予定日 | 月 日
↓
| 補助事業開始予定日 | 月 日
↓
| 工事開始予定日 | 月 日
↓
| 工事完了予定日 | 月 日
↓
| 補助事業完了予定日 | 月 日 | (事業完了から30日後、又は12月28日のいずれか早い日付までに報告する点に留意)
↓
| 完了報告予定日 | 月 日
Note on B28: 全浄連:特段事情無ければ交付決定予定日と同じ日付をご記入下さい。

## 別紙1-p.2
3. 事業の実施体制
事業の実施体制
事業実施の体制(指揮系統・命令系統等)をフローチャート等で図示
4. その他各事項
導入する設備の保守点検計画
事業に要する経費に係る資金計画及びその調達先
国の補助金への他応募状況
事業実施に必要な許認可、権利関係等

## 別紙1-p.3
5. 事業によって得られる二酸化炭素削減効果の算定根拠
5-a. 交換前の旧大型浄化槽に係る年間消費電力量の計算
旧浄化槽 諸元 | メーカー名 |  |  | 人槽（人） |  |  | 処理水量（m3/日）
| 処理方式 |  |  | 放流BOD（㎎/L） |  |  | 設置年月
機器名 | メーカー | 型式 | 出力(kW) （A) | ﾓｰﾀｰ効率(%) （B) | 負荷率(%) （C) | 運転台数 （E） | 運転時間/日･台 （h） （F） | 年間消費電力量(kWh) (A)×(C)×(E)×(F) ×365÷(B)
(例1) ブロワ | A社 | BH-50 | 3.7 | 86 | 100 | 1 | 24 | 37688.3721
(例2) ポンプ | S社 | CN501 | 0.75 | 100 | 110 | 1 | 16 | 4818
※運転台数は予備を除く
ばっ気ブロワ
調整槽ブロワ
原水槽ポンプ
調整槽ポンプ
放流ポンプ
年間消費電力量計(kWh) （G） | [7 empty] | 0
5-b. 交換後の新大型浄化槽に係る年間消費電力量の計算
新浄化槽 諸元 | メーカー名 |  |  | 人槽（人） |  |  | 処理水量（m3/日）
| 処理方式 |  |  | 放流BOD（㎎/L） |  |  | 設置年月（予定）
機器名 | メーカー | 型式 | 出力 （kW） (A) | ﾓｰﾀｰ効率(%) (B) | 負荷率(%) （C) | 運転台数 （E） | 運転時間/ 日・台（h） （F） | 年間消費電力量(kWh) (A)×(C)×(E)×(F) ×365÷(B)
ばっ気ブロワ
調整槽ブロワ
原水槽ポンプ
調整槽ポンプ
放流ポンプ
年間消費電力量計（kWh） （H） | [7 empty] | 0
モーター効率、劣化率等の数値は、別添資料「年間CO2削減量の算出方法」を参照
5-c. 事業によって得られる二酸化炭素削減量とイニシャルコスト・ランニングコスト
事業によって削減できる年間消費電力量量 (I) |  |  |  | (I)= (G)－(H) |  | 0 |  | kWh
事業によって得られる二酸化炭素削減量 (J) |  |  |  | (J)=(I) × 0.0005 |  | 0 |  | t-CO2/年
イニシャルコスト |  | [補助対象経費支出予定額(別紙2の(4))]÷15÷(J) | [5 empty] | 円/t-CO2
ランニングコスト |  | (新浄化槽の保守点検に係る年間費用(見積))÷ (J) | [5 empty] | 円/t-CO2

## 別紙1-p.4
6. 既設浄化槽と事業によって導入する浄化槽
6-a. 現在設置されている浄化槽
メーカー名 | 品番 |  | 人槽 |  | 処理方式
人
用途 | 汚水量 |  | 流入水質 |  | 放流水質 |  | 上部荷重
|  | ㎥/日 |  | mg/l |  | mg/l |  | t
処理対象人員算定根拠
1.メーカー名：RC構造の場合は現場打ち及びRCと記入
2.処理方式 : 例)沈殿分離型接触曝気方式
6-b. 新しく設置される浄化槽
メーカー名 | 品番 |  | 人槽 |  | 処理方式
人
用途 | 汚水量 |  | 流入水質 |  | 放流水質 |  | 上部荷重
|  | ㎥/日 |  | mg/l |  | mg/I |  | ｔ
処理対象人員算定根拠

## 別紙2
別紙2 省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業に要する経費内訳
事業の種別 |  | 101人槽以上の旧構造基準型既設大型浄化槽に係る本体交換事業
所要経費 | （１）総事業費 |  |  | （２）寄付金その他 |  |  | （３）差引額 |  |  | （４）補助対象経費
[7 empty] | （１）―（２） |  |  | 支出予定額
|  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  | 円
| （５）基準額 |  |  | （６）選定額 |  |  | （７）補助基本額 |  |  | （８）補助金所要額
| 申請額を検討し 全浄連が決定 |  |  | （４）と（５）を比較 して少ない方の額 |  |  | （３）と（６）を比較して少ない方の額 |  |  | （７）×1/2 の1,000円 未満を切り捨てた額
|  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 |  | 円
補助対象経費支出予定額内訳
経費区分・費用 |  | 金額(円) |  |  | 機器の標準価格(円) |  | 積 算 内 訳
※(名目)(数量)×(単価)の形式で記入
工事費 |  |  |  | 円
材料費 |  |  |  | 円 |  | 円
|  |  |  | 円 |  | 円
仮設工事費 |  |  |  | 円
掘削工事費 |  |  |  | 円
基礎工事費 |  |  |  | 円
据付工事費 |  |  |  | 円
埋戻工事費 |  |  |  | 円
上部スラブ工事費 |  |  |  | 円
設備工事費 |  |  |  | 円
電気工事費 |  |  |  | 円
事務費 |  |  |  | 円
社会保険料 |  |  |  | 円
賃金 |  |  |  | 円
消耗品費 |  |  |  | 円
・ |  |  |  | 円
・ |  |  |  | 円
合計 |  |  |  | 円
購入予定の主な財産の内訳（一品、一組又は一式の価格が５０万円以上のもの）
機器の種別 |  | メーカー |  |  | 型式 |  | 数量 | 単価 |  | 購入予定時期
Note on A28: 全浄連:工事業者ではなく補助事業者(申請者)側の事務経費を計上する費目です。