## 1枚目
平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業) |  |  |  | 補助事業者名 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二酸化炭素排出削減量計算書
平成 年度 二酸化炭素排出削減量の算出について
二酸化炭素排出削減量(t-CO2/年度)の算出は、事業対象の各機器毎に消費電力削減量(kwh/年度)
(シート「2枚目」で各々算定)を以下の表(「1.平成 年度 消費電力削減量」)に記入し、それら
の合計値に実排出係数(別紙「電気事業者別排出係数」:環境省公示)を掛け合わせる事で算出する。
1. 平成 年度 消費電力削減量
| 対象となる機器名 | (Ａ)平成29年度改善前消費電力量（kWh/年) | (Ｂ)平成 年度 消費電力量（kWh/年) | (Ｃ)平成 年度 消費電力削減量（kWh/年) | (Ｄ)削減率(％）
0
0
0
0
0
| 合計 | 0 | 0 | 0
（ (A)列、(B)列の数値は共に「3. 平成 年度 消費電力量算定根拠」から算出)
2. 平成 年度 二酸化炭素排出削減量
二酸化炭素排出削減量は以下の式で算出する。
平成 年度 二酸化炭素排出削減量(t-CO2/年度)＝ 平成 年度 消費電力削減量(kWh/年度)
× 実排出係数(t-CO2/kWh)
但し、実排出係数は『電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)
～平成27年度実績-平成28年12月27日公表』より引用される数値だが、条件によって
一定ではない為、本事業においては平均値として一律0.0005で計算する。
| 平成 年度 二酸化炭素排出削減量＝ |  | 0 | × | 0.0005
|  | = | 0 | (t-CO2/年度)

## 2枚目
平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業)
3. 平成 年度 消費電力量算定根拠 | [7 empty] | 補助事業者名 |  | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1)ブロワ (メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ブロワ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | モーター効率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １.－(A) |  | × |  |  | ／ |  | × 100 | ＝
| １.－(B) |  | × |  |  | ／ |  | × 100 | ＝
消費電力削減量＝
2)原水ポンプ(メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ポンプ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | 負荷率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １.－(A) |  | × |  |  | × | 110 | ／ 100 | ＝ | 0
| １.－(B) |  | × |  |  | × | 100 | ／ 100 | ＝ | 0
[7 empty] | 消費電力削減量＝ |  |  | 0
3)調整ポンプ(メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ポンプ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | 負荷率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １.－(A) |  | × |  |  | × | 110 | ／ 100 | ＝ | 0
| １.－(B) |  | × |  |  | × | 100 | ／ 100 | ＝ | 0
[7 empty] | 消費電力削減量＝ |  |  | 0
4)放流ポンプ(メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ポンプ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | 負荷率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １.－(A) |  | × |  |  | × | 103 | ／ 100 | ＝ | 0
| １.－(B) |  | × |  |  | × | 100 | ／ 100 | ＝ | 0
[7 empty] | 消費電力削減量＝ |  |  | 0
5)水中ブロワ(メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ポンプ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | 負荷率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １.－(A) |  | × |  |  | × | 115 | ／ 100 | ＝ | 0
| １.－(B) |  | × |  |  | × | 100 | ／ 100 | ＝ | 0
[7 empty] | 消費電力削減量＝ |  |  | 0
6)その他 (メーカー名・品番： ・ → ・ ）
|  | ポンプ出力(kW) |  | 1日の稼働時間(h/日) | 日数 (日/年度) | 負荷率 |  |  |  | 消費電力量(kWh/年度)
| １－(A) |  | × |  |  | × | 103 | ／ 100 | ＝ | 0
| １－(B) |  | × |  |  | × | 100 | ／ 100 | ＝ | 0
[7 empty] | 消費電力削減量＝ |  |  | 0