## Sheet1
令和８年度 二酸化炭素削減効果計算表 ((2)本体交換事業）
| 申請者 （補助事業者） | [5 empty] | 事業を実施する施設名 | [13 empty] | ※小数点以下は第1位まで記入する(第2位以下は切り捨て)。
※各欄に不足がある場合は様式を引き伸ばして使用する
| ① 既設浄化槽の諸元とそれに係る年間消費電力量 | [19 empty] | ※既設機器のメーカーや型式が不明の場合は、判読不明等と記入し、
| ①-1. 既設浄化槽諸元 | [19 empty] | 空欄のままにしない。
| メーカー | 設置 | 型式 | 本体 | 人槽 |  | 設置年月日 |  |  |  | 処理方式 |  |  | 建築用途 |  |  | 処理水量
|  | 埋設 |  | RC |  | 人 |  | 年 |  | 月 | [8 empty] | m3/日 | ③ 事業によって削減できる年間消費電力量
| 流入BOD |  | 放流BOD |  | 電圧 |  | 周波数
|  | mg/l |  | mg/l |  | V |  | Hz
| ①-2. 既設浄化槽に係る年間消費電力量 | [19 empty] | 事業によって削減できる年間消費電力量(kWh) |  | 事業前(既設)浄化槽に係る年間消費電力量(kWh) |  |  | 事業後(新設)浄化槽に係る年間消費電力量(kWh)
| 機種 |  | メーカー |  | 型式 |  | 出力 (kW) |  | 台数 (台) |  | 1台・1日当たり 運転時間(h/台*日) |  | 年間日数 (日/年) |  | モーター効率の逆数 and/or負荷率 |  |  | 年間消費電力量 ( kWh/年 ) |  |  |  | ＝ |  |  | -
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  | ④ 事業によって削減できる二酸化炭素排出量と削減率の計算
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  |  | 事業によって削減できる年間CO２排出量(t-CO2) |  | 事業によって削減できる年間消費電力量(kWh) |  | 二酸化炭素排出係数(t-CO2/kWh)
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  |  |  | ＝ |  | ×
| 合計年間消費電力量(kWh) | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005
[21 empty] | 事業前(既設浄化槽)の年間CO２排出量(t-CO2) |  | 事業前(既設浄化槽)の年間消費電力量(kWh) |  | 二酸化炭素排出係数(t-CO2/kWh)
| ② 新設浄化槽の諸元とそれに係る年間消費電力量 | [20 empty] | ＝ |  | ×
| ②-1. 新設浄化槽諸元 | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0005
| メーカー | 設置 | 型式 | 本体 | 人槽 |  | 予定設置年月日 |  |  |  | 処理方式 |  |  | 建築用途 |  |  | 処理水量
|  | 埋設 |  | FRP |  | 人 |  | 年 |  | 月 | [8 empty] | m3/日 |  | CO２排出量(t-CO2)の削減率(%) |  | 事業によって削減できる年間CO２排出量(t-CO2) |  | 事業前(既設浄化槽)の年間CO２排出量(t-CO2)
| 流入BOD |  | 放流BOD |  | 電圧 |  | 周波数 |  | 処理対象人員算定根拠 : | [12 empty] | ＝
|  | mg/l |  | mg/l |  | V |  | Hz | [14 empty] | 0 |  | 0
②-2. 新設浄化槽に係る年間消費電力量
| 機種 |  | メーカー |  | 型式 |  | 出力 (kW) |  | 台数 (台) |  | 1台・1日当たり 運転時間(h/台*日) |  | 年間日数 (日/年) |  | モーター効率の逆数 and/or負荷率 |  |  | 年間消費電力量 ( kWh/年 ) |  |  | ※ 二酸化炭素排出量の削減率(%)は、〔事業によって削減できる年間消費電力量の合計〕÷〔各事業前の年間消費電力量の合計〕×100とする。 ※ 二酸化炭素排出係数は全国一律で「0.0005(t-CO2/kWh)」とする。
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  | 二酸化炭素削減量の費用対効果
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  |  | 総事業費(円) |  | 法定耐用年数(年) |  | 事業により削減できるCO２排出量(t-CO2/年) |  | 費用対効果(円/t-CO2)
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = |  |  |  |  | ÷ |  | ÷ |  | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | = | [5 empty] | 15 |  | 0
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
[8 empty] | × |  | × |  | × |  | × |  | / | =
| 合計年間消費電力量(kWh) | [16 empty] | 0
目標額 10万円/t-CO2以下。（金額が低くなるほど望ましい)
削減率46%以上であること