## 表紙
工 事 写 真 帳
令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (浄化槽システムの脱炭素化推進事業) 補 助 事 業
実施場所 浄化槽設置住所
施設名称
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
補助事業者
工事請負業者

## ①②③全景等
施設全景・既設浄化槽設置場所・既設浄化槽機械室・機器等
①施設全景
※写真添付欄 | 撮影日
施設住所・施設名称
備考
②既設浄化槽設置状況（上部スラブなど）
※写真添付欄 | 撮影日
浄化槽メーカー・型式
備考
③機械室（既設浄化槽機器設置箇所）、制御盤等の設置状況
※写真添付欄 | 撮影日
備考
Note on A3: できるだけ施設の外観が確認できるもの。 表札のようなものが映っていればなお望ましい。

## ④-1,2,3
新設浄化槽設置工事
④-1 着工前状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-2 掘削状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-3 砕石地業
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
Note on C1: 基本的に浄化槽設備士が工事看板を持ち顏が見える状態で撮影すること。 （但し安全確保に支障がない範囲で行うこと。）

## ④-4,5,6
新設浄化槽設置工事
④-4 底盤配筋状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-5 底盤打設完了状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-6 浄化槽本体搬入状況（複数槽ある場合は全槽）
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数
Note on A31: 槽数に合わせて適宜ページをコピー

## ④-7,8,9
新設浄化槽設置工事
④-7 浄化槽据付完了状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-8 （水締）埋戻状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-9 上部スラブ配筋状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考

## ④-10,11,12
新設浄化槽設置工事
④-10 工事完成状況（本体）
※写真添付欄 |  | 撮影日
備考
④-11 工事完成状況（機器類、制御盤、キュービクル等）
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数
④-12 タイマーやインバーターで運転調整する場合は、それらの設置状況
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数
Note on A17: ・新設浄化槽機器は全て設置後状況を撮影。 （水中ポンプは開口部からの 設置後状況） ・機器数に合わせて適宜ページをコピー。

## 事業数に合わせて適宜シートをコピー
新設浄化槽設置工事
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数
※写真添付欄 |  | 撮影日
メーカー・型式
台数